MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA.
NATUREZA: INSTITUCIONAL

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

CIDADE: VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE – MT

LOCAL: COMUNIDADE BOCAINA – VILA BELA – MT



O presente memorial descritivo tem por objetivo fixar normas específicas para CONSTRUÇÃO de QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA, com 798,00 m² de área construída, dados conforme projeto arquitetônico em anexo.

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES:



A obra será executada de acordo com os projetos construtivos aprovados pela Prefeitura e deverá ser de conformidade com as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).



A executada a limpeza geral do terreno será por conta da prefeitura, com retirada dos entulhos, oferecendo a área totalmente livre para a construção, armazenamento de materiais, circulação de veículos, equipamentos e pessoas.



A locação da obra será executada com aparelhos topográficos para medição considerar as faces externas das paredes.

2.0 – TRABALHO EM TERRA:



Regularização de todo o terreno da quadra.


Escavação manual.

3.0 – PISOS:

         Piso em concreto para quadras poliesportivas, concreto preparo mecânico 20mpa, espessura 7cm, incluso polimento e juntas em poliuretano 2x2m.
4.0 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES:



Colocação de trave para futebol de salão com cano de aço de diâmetro 3 polegadas, pintado na espessura 3mm, inclusive rede de nylon.



O de suporte para vôlei em cano galvanizado de diâmetro 3 pol, inclusive pintura dos mastros, catraca, rede e demais pertences (02 postes) os postes deveram ser do tipo apoiado sem furo na quadra.


Marcação da quadra com tinta especial com 5.0 cm de espessura.

5.0 – ALAMBRADOS E POSTES:



Os alambrados serão de duas alturas: os que serão executados na parte do lado maior da quadra serão de 1,00m de altura e possuirá 2 portões um de cada lado do alambrado, que deverá ser executado com o mesmo material do alambrado, a fixação do alambrado devera ser com tubo de aça galvanizado diâmetro de 2 polegadas e espessura mínima de 2,20mm, a malha do alambrado será fio 14 bwg e malha 5x5cm.

Os que serão executados na parte do lado menor da quadra serão de 4,00m de altura, o alambrado será fixado nos postes de concreto, sendo quatro postes de 10m de altura, a malha do alambrado será fio 14 bwg e malha 5x5cm.

6.0 - REVISÃO GERAL, LIMPEZA DA OBRA:



Execução de limpeza geral da obra. 

MEMORIAL DE CALCULO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA.
NATUREZA: INSTITUCIONAL

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

CIDADE: VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE – MT

LOCAL: COMUNIDADE BOCAINA – VILA BELA – MT

1 – Limpeza do terreno.

Área = 40x30 = 1200,00m2

2 – suporte e rede para voleibol.

Unidades – 1ud

3 – Escavação manual 
Volume = 6x0,5x0,5x1,60 = 2,40m3

4 - Compactação manual do solo para execução do piso.

Área = 21x38 = 798,00m2

5 – Piso em concreto

Área = 21x38 = 798,00m2

6 – Desempeno do concreto, com desempenadeira motor a gasolina.

Área = 21x38 = 798,00m2

7 – Pintura acrílica de faixas de 5cm.

Comprimento linear – 471,50ml

8 – Alambrado, altura 1,00m

Área = 4x2x1,00 – 1,20*2 = 77,60m2

9 – Alambrado, altura 4,00m

Área = 29x2x4 = 232,00m2
10 – Assentamento de poste de concreto, altura 10m.
Unidades = 8uds.

11 – Trave em aço e redes para futebol de salão, unidade
Unidades = 2uds

12- Portões, 2 unidades.
Área = 1,20x1,00x2 = 2,40m2

